|  | Приложение №1 УТВЕРЖДАЮ 1-ый зам. исп. директора по общим вопросам и снабжению _________________ А.Ц. Цырендоржиев «___»____________________ 2021г.. ам. исп. директора |
| --- | --- |

Техническое задание.

На выполнение работ по проведению выборочных ремонтов в детских садах филиалах АН ДОО «Алмазик» Мирнинского района в 2022 году.

Период проведения работ с момента заключения договора по 31.12.2022 года.

Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета, по установленной форме с ответственным представителем от Заказчика. Весь демонтируемый материал пригодный для вторичного использования сдаётся на склад заказчика (пригодность материала для вторичного использования сортируется и определяется в присутствие заказчика), а непригодный материал вывозится на полигон ТБО силами и за счет подрядной организации.

- Перед началом работ предоставляются для согласования сертификаты на используемые строительные материалы, а именно: линолеум, обои с образцами размером 100*100 мм, в том числе паспорта на запорную арматуру, оборудования и электротехнические изделия, указанные в техническом задании.

- По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов), приемо-сдаточную документацию, а также предоставляет «Акт технической готовности электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

- По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего пере предъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания.

- Оплата услуг в течении 30 дней по факту выполненных работ в объеме фактически выполненных работ.

- Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

Правила устройства электроустановок;

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,

- СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,

- Правила о противопожарном режиме № 390 от 25.07.2012 (с изменениями на 20 сентября 2019 года);

- Федеральный закон № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Работы персонала подрядной организации в электроустановках ЗАКАЗЧИКА оформляются в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Допуск электротехнического персонала ПОДРЯДЧИКА на объекте ЗАКАЗЧИКА оформляется на правах командировочного персонала. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 704н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н".

Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ (наименование видов и объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, *в т.ч. требования к качеству, техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика которые должны применяться в ходе выполнения работ) должна соответствовать характеристикам материалов, указанных в Заявке. В ходе выполнения работ должны использовать материалы, соответствующие установленным законодательством ГОСТам к конкретному товару не бывшего в употреблении. На материалы, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его требованию к началу производства работ. Участниками закупки могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг), качеством не хуже указанных в технической документации.

Необходимо выполнить выборочный ремонт в детских садах АН ДОО «Алмазик» с выполнением следующих условий:

- Проведение выборочных косметических ремонтов и мелких монтажных работ в помещениях и на прилегающих территориях детских садов осуществляется подрядчиком по Заявке Заказчика;

- Стоимость работ определяется непосредственно по объектам на основании согласованной сторонами сметы, составленной Подрядчиком по единичным расценкам на выполнение работ, указанных в Таблице №1 (далее Калькуляция). В случае несоответствия применения единичных расценок применяются расценки базы ФЕР (ГЭСН) -2020, рассчитываемые Подрядчиком на основании единичных расценок ресурсным методом при согласовании с Заказчиком. При применении материалов отсутствующих в Калькуляции, Подрядчик обязан согласовать цены на материал с Заказчиком и предоставить подтверждающие цену документы (чеки, подписанные счета и т.д.);

- Время выполнения работ по Заявке не должно превышать отношение сметной трудоемкости к работе бригады из 4 человек в 1 смену по 8 часов, без учета технологических перерывов и вынужденных простоев (по требованию Заказчика);

- Более подробные виды работ и используемые материалы приведены в Таблице №1.

Таблица №1

| Виды работ выполняемых в рамках выборочных ремонтных работ в детских садах АН ДОО "Алмазик" в 2022 году. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| Электрика |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж светильников | шт | 1 | Без учета основного материала |
| 3 | Смена светильников: светодиодных | шт | 1 | Технические характеристики по типу L-school 32 IP40 Premium, Арт. 125403000842100 («LEDEL») или эквивалент. |
| 4 | Светильник в подвесных потолках | шт | 1 | Без учета основного материала |
| 5 | Демонтаж короба распределительного | шт | 1 |  |
| 6 | Монтаж короба распределительного | шт | 1 | Без учета основного материала |
| 7 | Монтаж выключателей | шт | 1 | Без учета основного материала |
| 8 | Смена: выключателей | шт | 1 | Прима С16-057 («Schneider Electric») или эквивалент. |
| 9 | Монтаж розеток | шт | 1 | Прима РС16-004 («Schneider Electric») или эквивалент. |
| 10 | Смена: розеток | шт | 1 | Прима РС16-004 («Schneider Electric») или эквивалент. |
| 11 | Демонтаж кабеля | м | 1 |  |
| 12 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 |  |
| 13 | Монтаж кабеля трех-пятижильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 1 | Без учета основного материала |
| 14 | Монтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм | м | 1 | Без учета основного материала |
| 15 | Демонтаж провода пожарно-охранной сигнализации | м | 1 |  |
| 16 | Монтаж провода пожарно-охранной сигнализации | м | 1 | Без учета основного материала |
| 17 | Монтаж бокса под автоматические выключатели | шт | 1 | Без учета основного материала |
| 18 | Монтаж автоматического выключателя 25-32А 3-х полюсной | шт | 1 |  |
| 19 | Монтаж автоматического выключателя 16А 1-полюсной | шт | 1 | Без учета основного материала |
| 20 | Монтаж подогрева полов кабельного по типу марки Двужильный греющий кабель LAVITA, серия UHC-16-140 (мат) с терморегулятором | м2 | 1 |  |
| 21 | Монтаж подогрева полов кабельного по типу марки Двужильный греющий кабель LAVITA, серия UHC-16-80 (мат) с терморегулятором | м2 | 1 |  |
| 22 | Монтаж подогрева полов пленочного инфракрасного по типу марки NUNICHO 220Вт/м2 с терморегулятором | м2 | 1 |  |
| 23 | Укладка кабеля ВВГнг 3*2,5 в штробу | м | 1 |  |
| 24 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 1 |  |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 1 | По типу: Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд. |
| Сантехника |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |  |
| 27 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 1 |  |
| 28 | Монтаж крана шарового 20 мм | 1 шт | 1 | ПВХ под приварку |
| 29 | Установка радиаторов: биметаллических | кВт | 1 | По типу БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР SIRA RS 500 |
| 30 | Демонтаж смесителей | шт | 1 |  |
| 31 | Установка смесителей | шт | 1 |  |
| 32 | Демонтаж умывальников | шт | 1 |  |
| 33 | Монтаж умывальников | шт | 1 |  |
| 34 | Демонтаж унитазов | шт | 1 |  |
| 35 | Монтаж унитазов | шт | 1 |  |
| 36 | Демонтаж поддонов душевых | шт | 1 |  |
| 37 | Установка поддонов душевых | шт | 1 |  |
| 38 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из труб ВГП до 32 мм | м | 1 |  |
| 39 | Демонтаж трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: до100 мм | м | 1 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | м | 1 | Труба полипропиленовая SPK PN25 (SDR6) армированная алюминием внутри. Коэффициент линейного расширения 0,03 мм/м°C. |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | м | 1 | Труба полипропиленовая SPK PN25 (SDR6) армированная алюминием внутри. Коэффициент линейного расширения 0,03 мм/м°C. |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | м | 1 | Труба полипропиленовая SPK PN25 (SDR6) армированная алюминием внутри. Коэффициент линейного расширения 0,03 мм/м°C. |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 1 | Сборка трубопровода канализации из полипропиленовой трубы с пониженным уровнем шума, с соединительными элементами |
| Стены |  |  |  |  |
| 44 | Насечка поверхности: стен | м2 | 1 |  |
| 45 | Очистка вручную поверхности масляных красок | м2 | 1 |  |
| 46 | Снятие набела стен | м2 | 1 |  |
| 47 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 1 |  |
| 48 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 |  |
| 49 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 1 |  |
| 50 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 1 | По типу: Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд. |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 1 |  |
| 52 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 1 | По типу: ВГТ ВДАК 2180 БЕЛОСНЕЖНАЯ краска интерьерная, влагостойкая |
| 53 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 1 | По типу: ВГТ ВДАК 2180 БЕЛОСНЕЖНАЯ краска интерьерная, влагостойкая |
| 54 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз | м2 | 1 | По типу: ВГТ / VGT акриловый лак для наружных и внутренних работ матовый |
| 55 | Оклейка стен стеклообоями по штукатурке и бетону | м2 | 1 | По типу: Стеклообоев Wellton Classika Елка средняя WEL160. |
| 56 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 1 |  |
| 57 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: коробов | м2 | 1 |  |
| 58 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | м2 | 1 |  |
| 59 | Облицовка короба по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 1 | ГКЛ влагостойкий |
| 60 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 1 | ГКЛ влагостойкий |
| 61 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 1 |  |
| 62 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 | м3 | 1 |  |
| 63 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | м2 | 1 |  |
| 64 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 1 |  |
| 65 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 1 |  |
| 66 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 1 |  |
| 67 | Монтаж экранов металлических на радиаторы отопления | м2 | 1 | Экраны из металла серии «Оптима» Qq 4-6,5. Пример экрана фото поз. №1 серии "Оптима": https://creespol.ru/produktsiya/jekrany-dlja-batarej/seriya-optima/ или эквивалент |
| 68 | Монтаж экранов из МДФ | м2 | 1 |  |
| 69 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | м2 | 1 | По типу: Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд. |
| Потолки |  |  |  |  |
| 70 | Снятие набела потолка | м2 | 1 |  |
| 71 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 | По типу: Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд. |
| 72 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | м2 | 1 |  |
| 73 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 1 |  |
| 74 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 1 | По типу: Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд. |
| 75 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 1 | По типу: ВГТ ВДАК 2180 БЕЛОСНЕЖНАЯ краска интерьерная, влагостойкая |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 1 |  |
| 77 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 1 |  |
| 78 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 1 |  |
| 79 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 1 |  |
| 80 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | м2 | 1 |  |
| 81 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | м2 | 1 | ГКЛ влагостойкий |
| 82 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 1 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 83 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 1 |  |
| 84 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 1 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ цвет по согласованию с заказчиком. Линолеум коммерческий гетерогенный, экологически безопасный. |
| 85 | Устройство спортивного покрытия пола на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 1 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ цвет по согласованию с заказчиком, экологически безопасный. |
| 86 | Устройство покрытий пола из ламинатных досок 33 класса, КМ2. | м2 | 1 |  |
| 87 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1 |  |
| 88 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 1 |  |
| 89 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | м2 | 1 |  |
| 90 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | м3 | 1 |  |
| 91 | Разборка стяжек: цементных | м2 | 1 |  |
| 92 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | м2 | 1 |  |
| 93 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 1 |  |
| 94 | Устройство стяжки пола толщиной до 50 мм | м2 | 1 |  |
| 95 | Устройство подливки толщиной 20 мм (ФЕР06-01-013-01) | м2 | 1 |  |
| 96 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке ФЕР06-01-013-01 | м2 | 1 |  |
| 97 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 1 место | 1 |  |
| 98 | Устройство настила из фанеры, класс ПО КМ-1 | м2 | 1 |  |
| 99 | Устройство настила из ГВЛ влагостойкого, класс ПО КМ-1 | м2 | 1 |  |
| 100 | Разборка плинтусов | м | 1 |  |
| 101 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 1 |  |
| 102 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 1 |  |
| 103 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | м2 | 1 |  |
| 104 | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 1 |  |
| 105 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | м2 | 1 |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 106 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1 |  |
| 107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1 |  |
| 108 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1 |  |
| 109 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1 |  |
| 110 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 111 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 1 | Профиль рамы по типу: PROPLEX-Premium (пятикамерный). Стеклопакет с тройным остеклением, стекло, полированное М1, 4 мм. |
| 112 | Демонтаж подоконных досок деревянных | м | 1 |  |
| 113 | Демонтаж подоконных досок ПВХ | м | 1 |  |
| 114 | Монтаж подоконных досок из ПВХ шириной до 510 мм | м | 1 |  |
| 115 | Монтаж подоконных досок из ПВХ шириной свыше 510 мм | м | 1 |  |
| 116 | Демонтаж откосов из ПВХ | м2 | 1 |  |
| 117 | Монтаж откосов из ПВХ | м2 | 1 |  |
| Разное |  |  |  |  |
| 118 | Окраска ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м2 | 1 | Краска термостойкая КО-811 |
| 119 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | м2 | 1 |  |
| 120 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 1 | Из нержавеющей стали |
| 121 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 1 | Из нержавеющей стали |
| 122 | Смена решеток вентиляционных | шт | 1 |  |
| 123 | Устройство зонтов из нерж. стали | м2 | 1 | Из нержавеющей стали |
| 124 | Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт. | 1 |  |
| 125 | Монтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт. | 1 | Без учета стоимости изделий |
| 126 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1 |  |
| 127 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | т | 1 |  |
| 128 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 1 |  |
| 129 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя | м2 | 1 | Верхний слой с характеристиками по типу: Технониколь техноэласт ТКП |
| 130 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 1 | Верхний слой с характеристиками по типу: Технониколь техноэласт ТКП Нижний слой с характеристиками по типу: Технониколь техноэласт ЭПП |
| 131 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | м2 | 1 |  |
| 132 | Разборка утепления покрытий: керамзитом | м2 | 1 |  |
| 133 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 1 |  |
| 134 | Разборка цем. бет. покрытий и оснований | м3 | 1 |  |
| 135 | Копание ям | м3 | 1 |  |
| 136 | Устройство щебеночного основания толщ. 100 мм | м3 | 1 |  |
| 137 | Устройство песчаного основания толщ. 100 мм | м3 | 1 |  |
| 138 | Устройство ж/б фундамента | м3 | 1 |  |
| 139 | Устройство цем. бет. покрытий и оснований толщ. 100 мм | м2 | 1 |  |
| 140 | Ремонт ограждений металлических решетчатых до 1,6 м | м2 | 1 |  |
| 141 | Ремонт ограждений деревянных решетчатых до 1,6 м | м2 | 1 |  |
| 142 | Смена ограждений металлических решетчатых до 2,5 м | м2 | 1 |  |
| 143 | Устройство ограждений деревянных решетчатых до 1,6 м | м2 | 1 |  |
| 144 | Уствойство элементов каркаса из брусьев под площадку | м3 | 1 |  |
| 145 | Устройство покрытий из фанеры 20 мм | м2 | 1 |  |
| 146 | Демонтаж лестниц ж/б с площадкой | м3 | 1 |  |
| 147 | Устройство монолитных лестниц и площадок ж/б | м3 | 1 |  |
| 148 | Разборка металлических лестничных решеток до 60 кг | м | 1 |  |
| 149 | Ремонт металлических лестничных решеток | м | 1 |  |
| 150 | Установка болтов строительных (закрепление металлоконструкций) | шт | 1 |  |
| 151 | Окраска поверхностей стальных за 1 раз | м2 | 1 | Краска негорючая |

При определении цен на вышеуказанные работы в расценках учесть применяемые материалы, стесненность условий труда и то, что СМР будут производиться в работающем детском саду.

Порядок расценок и разделов в Калькуляции выполнить в соответствии с Таблицей №1.

Составил:

Инженер по НЗиС                                                						   Блинов Е.Ю.